| ► | Module B Maatregeloverzichten | ◄ |
| --- | --- | --- |

1	Toelichting voor standaardpakketbedrijven en hun bevoegd gezag	2

2	Toelichting voor BMP-bedrijven en hun bevoegd gezag	2

3	Overzicht van standaardpakketmaatregelen	3

4	Overzichten van achterliggende maatregelen	5

4.1	Totaal overzicht van achterliggende maatregelen	5

4.2	Afvalpreventie - overzicht van achterliggende maatregelen	41

4.3	Energiebesparing - overzicht van achterliggende maatregelen	46

4.4	Waterbesparing - overzicht van achterliggende maatregelen	53

4.5	Maatregelen ter bestrijding van geurhinder	55

4.6	Beperking van alle overige luchtemissies - overzicht van achterliggende maatregelen	57

4.7	Bestrijding van geluidhinder - overzicht van achterliggende maatregelen	61

4.8	Maatregelen t.b.v. minder milieubelastende producten	62

Onder redactie van:

FO-Industrie, Postbus 18505, 2502 EM Den Haag, Telefoon (070) 345 14 15

Fax (070) 363 50 84

E-mail: mail@fo-industrie.nl

Internet: www.fo-industrie.nl

# Toelichting voor standaardpakketbedrijven en hun bevoegd gezag

Deze toelichting is bedoeld voor bedrijven die het standaardpakketspoor volgen en voor hun bevoegd gezag 
Hoofdstuk 3 van deze module bevat een overzichtstabel met daarin de 26 standaardpakketmaatregelen. Bij het opstellen van het standaardpakket is er bewust voor gekozen om het aantal maatregelen binnen het standaardpakket beperkt te houden. Per maatregel wordt aangeven in welke situatie uitvoering van de maatregel wordt verwacht. In de beschrijving van sommige maatregelen uit het standaardpakket wordt verwezen naar achterliggende maatregelen (veelal kostenbesparende afvalpreventie- en energiebesparingsmogelijkheden). De overzichten met achterliggende maatregelen zijn per onderwerp in hoofdstuk 4 van deze module terug te vinden.

# Toelichting voor BMP-bedrijven en hun bevoegd gezag

Deze toelichting is bedoeld voor de BMP-bedrijven en hun bevoegd gezag (klik eventueel hier voor een toelichting van welke bedrijven tot de BMP-bedrijven horen).

Deze module (module B) bevat overzichten van alle milieumaatregelen die in het werkboek zijn opgenomen.

De maatregelen zijn onderverdeeld in standaardpakketmaatregelen (26 stuks) en achterliggende maatregelen. 
Hoewel het standaardpakket van maatregelen primair voor standaardpakketbedrijven is bedoeld, kan het ook voor BMP-bedrijven als een handig hulpmiddel fungeren.

De overzichten van achterliggende maatregelen zijn voor iedereen interessant. Door langs deze overzichten te bladeren, krijgt u een goede indruk van de maatregelinformatie die in het werkboek aanwezig is; tijdens het opstellen van het BMP en het opsporen van verbetermogelijkheden zult u hier waarschijnlijk gebruik van willen maken.

# Overzicht van standaardpakketmaatregelen

Een overzicht van het standaardpakket van maatregelen is opgenomen in de vorm van onderstaande tabel. In deze tabel staan in de linkerkolom de maatregeltitels, gevolgd door de beschrijvingen van de situatie waarin uitvoering van de desbetreffende maatregel wordt verwacht. De laatste kolom betreft de fasering van de maatregel.

| Standaardpakketmaatregel | In welke situatie wordt uitvoering verwacht: | Aan de orde voor u ? ja/nee |
| --- | --- | --- |
| Afval |
| STP 1. Uitvoering van een standaard afvalpreventieonderzoek | Indien per jaar meer dan 50 ton kunststof- of rubberafval, of 25 ton gevaarlijk afval, of 250 ton afval in totaal, ontstaat. |  ja  nee |
| STP 2. Uitvoering van een afvalpreventieonderzoek in beperkte vorm | Indien per jaar meer dan 5 ton kunststof- of rubberafval, 2,5 ton gevaarlijk afval, of 25 ton afval in totaal, ontstaat. Dit onderzoek is altijd zinvol bij plannen voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie. |  ja  nee |
| STP 3. Toepassing van alle haalbare afvalpreventiemaatregelen | Altijd (mits een afvalpreventieonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit haalbare afvalpreventiemaatregelen voortkomen). |  ja  nee |
| STP 4. Scheiden van afval | Altijd, tenzij de scheiding redelijkerwijs niet kan worden verlangd (gevaarlijk afval, papier/karton en wit- en bruingoed dienen altijd gescheiden te worden afgegeven). |  ja  nee |
| Energieverbruik |
| STP 5. Uitvoering van een standaard energiebesparingsonderzoek | Indien energierekening meer dan EUR 50.000,- per jaar bedraagt, tenzij het bedrijf deelnemer is aan MJA2. Het standaard onderzoek kan vervangen worden door een beperkt onderzoek (zie volgende maatregel) als het energieverbruik (vrijwel) volledig wordt bepaald door de processen die in dit werkboek zijn afgedekt. |  ja  nee |
| STP 6. Uitvoering van een energiebesparingsonderzoek in beperkte vorm | Indien elektriciteitsverbruik meer dan 50.000 kWh/jaar of aardgasverbruik meer dan 25.000 m3/jaar bedraagt. Dit onderzoek is altijd zinvol bij plannen voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie. |  ja  nee |
| STP 7. Toepassing van alle haalbare energiebesparingsmaatregelen | Altijd (mits een energiebesparingsonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit haalbare energiebesparingsmaatregelen voortkomen). |  ja  nee |
| Waterverbruik |
| STP 8. Uitvoering van een waterbesparingsonderzoek | Indien grond- en leidingwaterverbruik meer dan 5.000 m3 per jaar bedraagt. Dit onderzoek is altijd zinvol bij plannen voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie. |  ja  nee |
| STP 9. Toepassing van alle haalbare waterbesparingsmaatregelen | Altijd (mits een waterbesparingsonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit haalbare waterbesparingsmaatregelen voortkomen). |  ja  nee |
| Afvalwater |
| STP 10. Voorkomen van lozing van verboden stoffen via het afvalwater | Altijd. |  ja  nee |
| STP 11. Toetsing van het afvalwater aan algemene lozingscriteria | Altijd. |  ja  nee |
| Emissies naar lucht |
| STP 12. Bestrijding van geurhinder | Altijd, tenzij het bevoegd gezag besluit dat maatregelen niet vereist zijn omdat er geen geurhinder is. |  ja  nee |
| STP 13. Beperking van emissies van stookinstallaties | Altijd. |  ja  nee |
| STP 14. Beperking van alle overige emissies naar lucht | Altijd. |  ja  nee |
| Geluid- en trillinghinder |
| STP 15. Bestrijding van geluidhinder | Indien te verwachten valt dat het toelaatbare geluidbelastingniveau (de norm) nu of in de toekomst wordt overschreden. |  ja  nee |
| STP 16. Bestrijding van trillinghinder | Indien er trillinghinder in woningen of in andere gevoelige objecten is, of te verwachten is. |  ja  nee |
| Bodem |
| STP 17. Uitvoering van een nulsituatiebodemonderzoek | Altijd, tenzij het bevoegd gezag besluit dat een zodanig onderzoek niet vereist is. |  ja  nee |
| STP 18. Uitvoering van een bodemrisico-onderzoek overeenkomstig de NRB | Altijd, tenzij het bevoegd gezag besluit dat een zodanig onderzoek niet vereist is omdat het aannemelijk is dat de kans op bodemverontreiniging afwezig is. |  ja  nee |
| STP 19. Uitvoering van benodigde bodembeschermingsmaatregelen | Altijd. |  ja  nee |
| STP 20. Verantwoord beheer van bedrijfsrioleringen | Altijd. |  ja  nee |
| Externe veiligheid |
| STP 21. Beperken van risico’s voor de externe veiligheid | Altijd. |  ja  nee |
| Milieuzorg |
| STP 22. Instructie van personeel | Altijd. |  ja  nee |
| STP 23. Registratie van milieurelevante gegevens | Altijd. |  ja  nee |
| STP 24. Invoering van een milieuzorgsysteem | Aanbevolen. |  ja  nee |
| STP 26. Onderzoek naar en toepassing van mogelijkheden voor minder milieubelastende producten | Aanbevolen (vooral relevant indien invloed aanwezig is op ontwerp, materiaalkeuzen, levensloop en dergelijke van het product). |  ja  nee |
| STP 27. In- en extern transport | Aanbevolen (vooral relevant indien invloed aanwezig is op ontwerp, materiaalkeuzen, levensloop en dergelijke van het product). |  ja  nee |

# Overzichten van achterliggende maatregelen

## Totaal overzicht van achterliggende maatregelen

| Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen in onderstaande tabel |
| --- |
| KVO : Klimaatverandering (ozonlaag) KVE : Klimaatverandering (energie) MZ : Milieuzorg VD : Verdroging VM : Vermesting VPL : Verspreiding (lucht) VPW : Verspreiding (water) | VSE : Verstoring (externe veiligheid) VSG : Verstoring (geluid/geur) VWA : Verwijdering (afval) VWBB : Verwijdering (bodembescherming) VWBS : Verwijdering (bodemsanering) VZ : Verzuring |
| P : productgericht (ten behoeve van minder milieubelastende producten) X : geeft aan welke rubriceringen voor de maatregel gelden |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Blazen |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1607 | Wanddikteregelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1609 | Matrijsontwikkeling en proefspuiten door middel van computersimulatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1618 | Toepassen van gerecycled materiaal via meerlaagssysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1624 | Optimaal drogen van grondstof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VSG VZ | CO2 VOS Geur |  |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 1691 | Waterdicht opslaan van granulaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1693 | Beperken aantal grondstofsoorten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1696 | Extra cilinders voor de spuitgietmachines en extruders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1946 | Hergebruik restwarmte voor drogen van grondstof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VD VWA | CO2 |  |
| 3000 | Optimaliseren van het koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VZ | NOx |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Extrusie |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1601 | Toepassen stoffilters bij droge mengtechnieken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof |  |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ | Zware metalen |  |
| 1607 | Wanddikteregelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1617 | Olieregeneratiesysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1618 | Toepassen van gerecycled materiaal via meerlaagssysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1624 | Optimaal drogen van grondstof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1625 | Energiemonitor voor optimale instelling van spuitgietproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VSG VZ | CO2 VOS Geur |  |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 1690 | Optimale planning kleur- en/of materiaalovergangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1691 | Waterdicht opslaan van granulaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1693 | Beperken aantal grondstofsoorten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1696 | Extra cilinders voor de spuitgietmachines en extruders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1717 | Toepassen van zuinige blaasmondjes (persluchtnozzles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1718 | Meervoudige spuitkoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1728 | Meervoudige matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1946 | Hergebruik restwarmte voor drogen van grondstof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VD VWA | CO2 |  |
| 1959 | Herverwerking schoonmaakcompounds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VWA | Stof |  |
| 3000 | Optimaliseren van het koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VZ | NOx |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking gesloten maltechnieken |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VWA VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1454 | Reductie hoeveelheid verbruiksartikelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VWA VZ | CO2 Styreen Geur |  |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | Styreen CO2 Geur |  |
| 1531 | Alternatieven voor methyleenchloride/aceton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1533 | Toepassen van gesloten leidingsystemen voor oplosmiddelen en hars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | DCM VOS Geur Styreen |  |
| 1639 | Hergebruik GVK-slijpsel en/of gemalen GVK-afval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking open maltechnieken |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VWA VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1454 | Reductie hoeveelheid verbruiksartikelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1490 | Toepassen van cryocondensatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | DCM VOS Styreen Geur |  |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | VOS DCM Styreen Geur |  |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1523 | Toepassen van LSE-harsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | Styreen CO2 Geur |  |
| 1524 | Toepassen van INSERT-harsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | CO2 Styreen Geur |  |
| 1525 | Toepassen van DCPD-harsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | Styreen CO2 Geur |  |
| 1526 | Airless spuittechnieken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VWA VZ | Styreen CO2 Geur |  |
| 1527 | Toepassen van lagedruk polyesterharsopbrengsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | Styreen CO2 Geur |  |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VWA VZ | CO2 Styreen Geur |  |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | Styreen CO2 Geur |  |
| 1531 | Alternatieven voor methyleenchloride/aceton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1532 | Afdekken van emmers en vaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPL VSG VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1533 | Toepassen van gesloten leidingsystemen voor oplosmiddelen en hars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | DCM VOS Geur Styreen |  |
| 1534 | Naschakelen van een reinigingsinstallatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | Styreen Geur VOS |  |
| 1535 | Naschakelen van een zuurstofradicaalgenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | Styreen Geur |  |
| 1639 | Hergebruik GVK-slijpsel en/of gemalen GVK-afval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Kunststofrecycling |
| 2986 | Schoonhouden werkomgeving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 2987 | Optimaliseren interne logistiek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 NOx |  |
| 2988 | Optimaliseren externe logistiek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE KVO MZ | CO2 NOx |  |
| 2989 | Bestrijding van geurhinder in de kunststof recyclingsector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VSG |  |  |
| 2990 | Alternatief heftruck op diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO VSG | CO2 NOx |  |
| 2991 | Afschermen van machines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSG |  |  |
| 2992 | Transportkanaal voor grondstoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO MZ |  |  |
| 2993 | Bronafzuiging in de kunststof recyclingsector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof |  |
| 2994 | Optimalisatie scheidingsproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 2995 | Optimalisatie watergebruik in productieproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 2996 | Toepassen watergordijn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Kunststofverwerking algemeen |
| 1605 | Kunststoffen op basis van vernieuwbare grondstoffen (biopolymeren) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1661 | Concrete maatregelen ter beperking van geluidhinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSG |  |  |
| 1763 | Dematerialisatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1917 | Optimalisatie planning productie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VZ | NOx |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Lijmen en voegkitten |
| 2965 | Afvoeren van verontreinigd water in containers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPW VWA |  |  |
| 2966 | Voorkomen VOS-emissie en uitdrogen mengsels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPL VWA | VOS |  |
| 2967 | Voorkomen geluidsoverlast in productieproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSG |  |  |
| 2968 | Koppelen afzuiging aan roerwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VSG | VOS CO2 Stof |  |
| 2969 | Voormengen van tijdrovende deelrecepten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2970 | Koelen met vloeistof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 2971 | Aanpassen van de geometrie van het roerwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2972 | Reduceren van het ontstaan van afval tijdens het omstellen en afstellen van de vullijn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | VOS |  |
| 2973 | Vervangen van MEK gebaseerde drukinkt door inkt op alcohol- of waterbasis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VSE VSG |  |  |
| 2974 | Stimuleren van nauwkeurigheid in afvullen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ | VOS |  |
| 2975 | Voorkomen uitharden tijdens productieproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA | VOS |  |
| 2976 | Minimaliseren van de productie van verpakkingsafval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 2977 | Optimaliseren van het productieproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA | CO2 VOS |  |
| 2978 | Aanvoeren en opslag van bulkgrondstoffen en vullen van kokers direct uit tankwagens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VSG VWA | CO2 VOS |  |
| 2979 | Plaatsen van bronafzuiging door/op de mengers & afvullers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO VPL VSE | CO2 VOS |  |
| 2980 | Installeren van stoffilters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSE | Stof |  |
| 2981 | Frequentieregeling in de apparaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2982 | Toepassen van gesloten productiesysteem voor lijm- en voegkitproductie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPL VWA | Stof VOS |  |
| 2983 | Minimaliseren van gebruik van oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPL | Stof VOS |  |
| 2984 | Standaardiseren van het assortiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VD VWA | CO2 VOS Stof |  |
| 2985 | Onderzoeken hergebruik van vervuilde schoonmaakmiddelen in het productieproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VSG VWA | VOS |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Schuimen van EPS |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | VOS DCM Styreen Geur |  |
| 1536 | Procesgeïntegreerde naverbranding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | VOS CO2 Geur |  |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1964 | Verlagen van pentaangehalte in EPS-grondstofkorrels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VZ | VOS |  |
| 1965 | Intern hergebruik van EPS-schuimresten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA VZ | VOS CO2 |  |
| 1966 | Hergebruik secundair materiaal (EPS-schuimresten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (hard) |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | VOS DCM Styreen Geur |  |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1568 | Alternatieve blaasmiddelen ter vervanging van HCFK´s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO | HCFK’s HFK’s |  |
| 1643 | Toepassen van waterstraal-snijapparatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1915 | CNC-snijmachine voor het snijden van blokken tot vormdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1920 | Extern hergebruik van schuimresten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1929 | Extern recyclen van spoelmiddel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPL VSG VWA VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | VOS Geur DCM |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (zacht) |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1543 | Toepassen van afdeksysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VWA VZ | Geur VOS |  |
| 1544 | Minimaliseren gebruik blaasmiddel door keuze polyol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL | CO2 HFK’s DCM |  |
| 1568 | Alternatieve blaasmiddelen ter vervanging van HCFK´s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO | HCFK’s HFK’s |  |
| 1643 | Toepassen van waterstraal-snijapparatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1915 | CNC-snijmachine voor het snijden van blokken tot vormdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1920 | Extern hergebruik van schuimresten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1921 | Reductie overmaat polyol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1922 | Vervangen van TDI door MDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VZ | Geur CO2 VOS |  |
| 1925 | Naspoelen van de spuitkop met (polyether)polyol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL VSG VWA VZ | Geur CO2 DCM VOS |  |
| 1927 | Intern hergebruik van zacht-schuimresten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1929 | Extern recyclen van spoelmiddel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPL VSG VWA VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | VOS Geur DCM |  |
| 1939 | Hergebruik afdekmateriaal transportfase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1975 | Reductie (secundaire) blaasmiddelen middels VPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO VPL VZ | HCFK’s DCM VOS |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Schuimen van overige kunststoffen |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | VOS DCM Styreen Geur |  |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1643 | Toepassen van waterstraal-snijapparatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1915 | CNC-snijmachine voor het snijden van blokken tot vormdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1920 | Extern hergebruik van schuimresten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1929 | Extern recyclen van spoelmiddel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPL VSG VWA VZ | DCM VOS Geur |  |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | VOS Geur DCM |  |
| 1939 | Hergebruik afdekmateriaal transportfase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Spuitgieten |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1554 | Gasinjectiespuitgieten ter vervanging van compact-spuitgieten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ | Zware metalen |  |
| 1606 | Hotrunnermatrijzen om aanspuitingen te beperken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1608 | Hydraulische neusafsluiters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1609 | Matrijsontwikkeling en proefspuiten door middel van computersimulatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1611 | Optimalisatie ligging van koelkanalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1617 | Olieregeneratiesysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VSG VWA | CO2 |  |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1624 | Optimaal drogen van grondstof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1625 | Energiemonitor voor optimale instelling van spuitgietproces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1628 | Verminderen van koelwatergebruik door plaatsing van een thermostaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1642 | Droogijsstralen van matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | DCM |  |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 1682 | Betere matrijskoeling door moldmonitoring en impulskoeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD VWA | CO2 |  |
| 1688 | Installatie pick-and-place-robot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1690 | Optimale planning kleur- en/of materiaalovergangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1691 | Waterdicht opslaan van granulaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1693 | Beperken aantal grondstofsoorten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1696 | Extra cilinders voor de spuitgietmachines en extruders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1697 | Optimalisatie aanspuitkanalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1699 | Zorgvuldig opvangen van geloste producten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1701 | Hydrauliek-koeling van spuitgietmachines volgens het drycool-principe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1728 | Meervoudige matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1733 | Materiaalbesparing door aangepaste wisselsystemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1736 | Multipomp-hydraulisch systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1776 | Isolatie tussen opspanplaat en matrijs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1944 | Functionaliteitsmatrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1946 | Hergebruik restwarmte voor drogen van grondstof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VD VWA | CO2 |  |
| 1959 | Herverwerking schoonmaakcompounds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1962 | Toepassen van coldrunners in de matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 3000 | Optimaliseren van het koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Thermovormen |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 1634 | Heteluchtovens met lage luchtsnelheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Verwerking van hard PVC |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ | Zware metalen |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunststofverwerking - Verwerking van zacht-PVC |
| 1542 | Beperken weekmaker-emissie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | Ftalaatesters Geur VOS |  |
| 1601 | Toepassen stoffilters bij droge mengtechnieken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof |  |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ | Zware metalen |  |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1704 | Hydraulisch in plaats van pneumatisch gedreven stempel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1718 | Meervoudige spuitkoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1846 | Hergebruik weekmakercondensaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1978 | Geur- en oplosmiddelvrije stabilisatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VSG VZ | Geur VOS |  |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VWA | Stof |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubberverwerking - Rubberverwerking algemeen |
| 1605 | Kunststoffen op basis van vernieuwbare grondstoffen (biopolymeren) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1661 | Concrete maatregelen ter beperking van geluidhinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSG |  |  |
| 1763 | Dematerialisatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1917 | Optimalisatie planning productie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubberverwerking - Vormgeving rubber |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1591 | Zelfregelende matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1607 | Wanddikteregelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1611 | Optimalisatie ligging van koelkanalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VSG VWA | CO2 |  |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1642 | Droogijsstralen van matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | DCM |  |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1717 | Toepassen van zuinige blaasmondjes (persluchtnozzles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1718 | Meervoudige spuitkoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1722 | Tandrad pomp op een extruder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1728 | Meervoudige matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1733 | Materiaalbesparing door aangepaste wisselsystemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1736 | Multipomp-hydraulisch systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1738 | Isolatie van persen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1739 | Zo kort mogelijke laad/los cyclus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1740 | Elektrisch verwarmde persen in plaats van stoompersen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1741 | Verlagen van sluitkracht van de pers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1749 | Optimalisatie verwarmingsunits/vulcanisatie-units |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1751 | Meervoudige extrusie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1758 | Isolatie van autoclaaf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1760 | Hergebruik restwarmte uit condensaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1844 | Hergebruik koelwater door het gebruik van een koeltoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VD VWA | CO2 |  |
| 1962 | Toepassen van coldrunners in de matrijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubberverwerking - Vulcaniseren |
| 1739 | Zo kort mogelijke laad/los cyclus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1745 | Regelmatig controleren/repareren van stoomlekkages (autoclaaf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1746 | Vulcanisatie door middel van microgolf energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1748 | Isolatie van zoutbad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1749 | Optimalisatie verwarmingsunits/vulcanisatie-units |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1752 | Isolatie van hetelucht tunnel of autoclaaf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1754 | Warmteterugwinning hetelucht tunnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1842 | Vulcanisatie middels combinatie van zoutbad en microgolf energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1844 | Hergebruik koelwater door het gebruik van een koeltoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 1845 | Afschudden van zoutresten (+ regeneratie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPW |  |  |
| 1972 | Aanpassen machine-uitvoering zoutbad (LCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubberverwerking - Wegen en mengen |
| 1593 | Hergebruik ongevulcaniseerd rubber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1595 | Alternatieven voor nitrosaminevormende grondstoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL | CO2 |  |
| 1598 | Aanpassen grondstoffen ten behoeve van reductie stofemissie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof Zware metalen |  |
| 1704 | Hydraulisch in plaats van pneumatisch gedreven stempel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1724 | Mengers voorzien van frequentieregeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 1747 | Veranderen van receptuur om het vulcanisatieproces te versnellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 1840 | Toepassen van al dan niet behandeld gerecycled rubber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1843 | Toepassen van aromatische oliën met laag gehalte PAK´s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | PAK’s |  |
| 1844 | Hergebruik koelwater door het gebruik van een koeltoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 1889 | Toepassen van gesloten mengsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof |  |
| 1971 | Gerichte afzuiging ten behoeve van reductie stofemissie naar de buitenlucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof |  |
| 1973 | Vervangen van zout ten behoeve van emissiereductie nitrosaminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL |  |  |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VWA | Stof |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Duurzaamheid |
| 2997 | Toepassen van duurzame energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VZ | CO2 SO2 NOx Stof |  |
| 3006 | Reduceren milieubelasting verpakkingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 3011 | Uitvoeren energiebesparingsonderzoek met Energie Potentieel Scan (EPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3022 | Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPW |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Gebouwen/kantooractiviteiten |
| 2950 | Zonwering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2953 | Power management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2957 | Optimalisatie inkoop en gebruik van kantoorbenodigdheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 2959 | Optimalisatie verbruik papier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 2998 | Beheersen milieueffecten gebouwen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPL | CO2 Asbest |  |
| 2999 | Aanbrengen van isolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3001 | Beheersen milieueffecten laboratoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VPW VWA VWBB | Stoffen |  |
| 3013 | Hergebruik hemelwater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 3014 | Beheersen milieueffecten kantoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |
| 3018 | Onderzoek toepassen vloeistofkerende vloeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPW VWBB | Stoffen |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Good housekeeping |
| 3012 | Toepassen van Good Housekeeping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VSG VWA |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Inkoop en voorraadbeheer |
| 817 | Beperken aantal verpakkingslagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1026 | Retour-, statiegeld- en bulkverpakkingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |
| 1049 | Registreer gebruik van milieubelastende stoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ |  |  |
| 1083 | Beperken gebruik van wegwerpbatterijen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 3006 | Reduceren milieubelasting verpakkingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWA | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Koelen |
| 2806 | Pompschakeling/toerenregeling koudwaterpompen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2807 | Adiabatische koeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2808 | Nachtventilatie bij mechanisch geventileerde gebouwen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2860 | Gebruik restwarmte (absorptiekoeling) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2950 | Zonwering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Luchtzuivering |
| 2900 | Energiebesparing bij (cryo)condensatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2962 | Energiebesparing bij naverbranding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3016 | Toepassen stoffiltersystemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL | Stof Zware metalen |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Onderhoud en reparatie |
| 698 | Minder milieubelastende verven/verduurzamingsmiddelen bij onderhoudswerkzaamheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ | Zware metalen |  |
| 811 | Regelmatig onderhoud aan apparatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 1042 | Instructiekaarten voor machines en apparaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VWA | CO2 |  |
| 3004 | Loodvrij solderen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VWA | Zware metalen |  |
| 3021 | Lekkages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VWBB | CO2 |  |
| 3023 | Omgaan met ondergrondse tanks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPW VSE VWBB VWBS | Stoffen |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Perslucht |
| 2874 | Verouderd pneumatisch gereedschap vervangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2875 | Persluchtzuinige blaaspistolen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2876 | Specifieke persluchttoepassingen aansluiten op aparte persluchtvoorziening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2877 | Warmteterugwinning (persluchtsysteem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2878 | Juiste regeling aandrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2880 | Controle op juiste instelling werkdruk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2881 | Lekbestrijding persluchtsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2882 | Controle en onderhoud aan filters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2883 | Uitschakelen compressor buiten bedrijfstijd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2884 | Optimalisatie vervangingstijd straalnozzle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2885 | Toepassing zonder perslucht - werpstralen en airless spuiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2886 | Elektrische aandrijving in plaats van persluchtmotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2887 | Aanzuigen koude lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2888 | Gescheiden persluchtnetten voor hoge en lage druk of hoge en lage kwaliteit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2889 | Juiste dimensionering persluchtleidingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2890 | Juiste relatie tussen drogen/filteren en kwaliteitseisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2891 | Systeemkeuze - verminderen overdimensionering en nullastverbruik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3015 | Optimaliseren persluchtsystemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Pompen en aandrijvingen |
| 2911 | Frequentieregeling op elektromotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2912 | Warmteterugwinning (verbrandingsmotor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2913 | Elektromotoren met hoger motorrendement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2914 | Sensoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3007 | Toepassen warmtepomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3024 | Toepassen kleine warmtekrachtkoppelingen (WKK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Ruimteverwarming |
| 2813 | Stralingsverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2814 | Dakisolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2816 | Dubbele beglazing en HR-glas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2817 | Tochtweringen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2818 | Vloerisolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2819 | Isolatie van leidingen en appendages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2820 | Pompschakelaar verwarmingsinstallaties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2821 | Radiatorafsluiters met thermostaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2822 | Tochtsluizen, luchtgordijnen, tochtslabben en opblaasbare luchtkussens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2823 | Rookgascondensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2824 | Vervangen van conventionele verwarmingsketel door een VR- of HR-ketel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2826 | Optimaliseringsregelingen verwarmingsinstallatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2827 | Spouwmuur-isolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2916 | HR- en VR-ketels in cascade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2917 | Wandisolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2918 | Ondersteuningsventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2999 | Aanbrengen van isolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Sanitair |
| 710 | Handmatige spoelonderbreker in toiletreservoir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 719 | Installatie urinoir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 736 | Doorstroombegrenzers, perlators en bruismondstukken voor kranen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD | CO2 |  |
| 740 | Elektronisch bediende kranen of urinoirspoeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 775 | Waterbesparende toiletreservoirs; 6-liter reservoir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD |  |  |
| 945 | Schakelklok op elektrische boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3003 | Sanitair |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE VD |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Stoffen |
| 3002 | Oplosmiddelenboekhouding: vermindering oplosmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO VPL VZ | CO2 VOS |  |
| 3008 | Opslag werkvoorraad stoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VPW VSE VWBB |  |  |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VZ | NOx |  |
| 3012 | Toepassen van Good Housekeeping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ VSG VWA |  |  |
| 3022 | Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VPW |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Stoomvoorziening |
| 2861 | Aanzuigkoker voor omgevingslucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2862 | Automatische regeling luchtovermaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2863 | Modulerende brander |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2864 | Isolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2865 | Warmtewisselaar in het rookgaskanaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2866 | Ontspanningsvat en warmtewisselaar spuiwaterleiding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2867 | Hergebruik condensaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2868 | Automatische lekdichtheidstest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2869 | Minimaliseren stoomverbruik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2870 | Vermijden van stilstand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2871 | Optimale branderafstelling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2872 | Vermijden van stoompluimen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Transport |
| 876 | Snelheidsbegrenzer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 878 | Aanpassen van rijstijl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 918 | Controle op juiste bandenspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 920 | Eco- of energybanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3009 | Vervoermanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Vacuümsystemen |
| 2892 | Warmteterugwinning (vacuümsysteem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2893 | Centrale vacuümopwekking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2894 | Ringleiding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2895 | Frequentieregeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2896 | Lekbestrijding vacuümsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2897 | Pomp uitschakelen buiten bedrijfstijden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2898 | Regelmatig onderhoud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE MZ | CO2 |  |
| 2899 | Optimalisatie drukmeting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Veiligheid en Arbo |
| 3018 | Onderzoek toepassen vloeistofkerende vloeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPW VWBB | Stoffen |  |
| 3020 | Omgaan met gevaarlijke stoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPL VPW VSE | Stoffen |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Ventilatie |
| 715 | Hoogrendement ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2809 | Toerenregeling ventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2811 | Warmteterugwinning ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2812 | Tijd-/aanwezigheidsschakelaars op ventilatorenen andere apparatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3005 | Ventilatie productieruimtes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Verlichting |
| 2828 | Halogeen-accentverlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2829 | Hoogfrequente verlichting met spiegeloptiek-armaturen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2830 | Daglichtafhankelijke regeling van verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2831 | Meerdere lichtschakelgroepen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2832 | Gerichte werkplekverlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2833 | Aanwezigheidsdetectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2834 | Spaarlampen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 2920 | Veegschakeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |
| 3017 | Optimaliseren verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVE | CO2 |  |

| MAATREGELTITEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMP-thema’s | Stoffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen - Verpakken |
| 817 | Beperken aantal verpakkingslagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ VWA |  |  |
| 1026 | Retour-, statiegeld- en bulkverpakkingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWA |  |  |

## Afvalpreventie - overzicht van achterliggende maatregelen

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de in dit werkboek opgenomen achterliggende maatregelen, behorende bij het genoemde onderwerp. Op internet kunt u op de titel van iedere weergegeven maatregel klikken om bij de maatregelinformatiepagina van de desbetreffende maatregel te komen. Deze informatiepagina´s zijn opgenomen in module C.

In de tabel kunt u voor iedere achterliggende maatregel aangeven of deze wel of niet nog (verder) kan worden toegepast. De maatregelen waarvoor u aangeeft dat ze mogelijk nog (verder) kunnen worden toegepast, komen in de lijst met geselecteerde maatregelen terecht.

Status van een maatregel

- Reeds volledig toegepast

De maatregel is wél van toepassing en is overal waar mogelijk in het bedrijf reeds doorgevoerd. Als zeker is dat een maatregel binnenkort zal worden doorgevoerd, dan kan deze worden beschouwd als ´toegepast´.

- Niet van toepassing (n.v.t.)

De maatregel slaat niet op het proces dat binnen het bedrijf wordt gevoerd.

- Kan mogelijk (nog verder) worden toegepast

De maatregel is wél van toepassing maar is (nog) niet óf gedeeltelijk toegepast. In principe zijn of lijken er binnen het bedrijf nog mogelijkheden om deze maatregel (verder) door te voeren.

- Kan niet (verder) worden toegepast

De maatregel is wel van toepassing, maar kan niet verder worden toegepast bijvoorbeeld om één van de volgende redenen:

- de maatregel is onnodig geworden doordat reeds andere maatregelen zijn doorgevoerd;

- de maatregel is technisch niet mogelijk;

- de maatregel is financieel/bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Benadrukt wordt dat de maatregeloverzichten in dit werkboek nooit volledig kunnen zijn. In vrijwel iedere situatie zijn nog aanvullende, bedrijfsspecifieke verbetermaatregelen op te sporen. Zeker als het betreffende onderwerp voor het bedrijf voldoende relevant is, verdient daarom overwogen te worden om zelf nog onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden.

| Maatregel per proces | Status van maatregel voor het bedrijf: |
| --- | --- |
|  | Reeds volledig toegepast | Niet van toepassing | Kan mogelijk nog (verder) worden toegepast | Kan niet (verder) worden toegepast |
| Kunststofverwerking - Blazen |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1609 | Matrijsontwikkeling en proefspuiten door middel van computersimulatie |  |  |  |  want .......... |
| 1618 | Toepassen van gerecycled materiaal via meerlaagssysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1691 | Waterdicht opslaan van granulaat |  |  |  |  want .......... |
| 1693 | Beperken aantal grondstofsoorten |  |  |  |  want .......... |
| 1696 | Extra cilinders voor de spuitgietmachines en extruders |  |  |  |  want .......... |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Extrusie |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1617 | Olieregeneratiesysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1618 | Toepassen van gerecycled materiaal via meerlaagssysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1690 | Optimale planning kleur- en/of materiaalovergangen |  |  |  |  want .......... |
| 1691 | Waterdicht opslaan van granulaat |  |  |  |  want .......... |
| 1693 | Beperken aantal grondstofsoorten |  |  |  |  want .......... |
| 1696 | Extra cilinders voor de spuitgietmachines en extruders |  |  |  |  want .......... |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1959 | Herverwerking schoonmaakcompounds |  |  |  |  want .......... |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking gesloten maltechnieken |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1454 | Reductie hoeveelheid verbruiksartikelen |  |  |  |  want .......... |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1639 | Hergebruik GVK-slijpsel en/of gemalen GVK-afval |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking open maltechnieken |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1454 | Reductie hoeveelheid verbruiksartikelen |  |  |  |  want .......... |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  want .......... |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1639 | Hergebruik GVK-slijpsel en/of gemalen GVK-afval |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Kunststofrecycling |
| 2986 | Schoonhouden werkomgeving |  |  |  |  want .......... |
| 2989 | Bestrijding van geurhinder in de kunststof recyclingsector |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Kunststofverwerking algemeen |
| 1917 | Optimalisatie planning productie |  |  |  |  want .......... |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Lijmen en voegkitten |
| 2965 | Afvoeren van verontreinigd water in containers |  |  |  |  want .......... |
| 2966 | Voorkomen VOS-emissie en uitdrogen mengsels |  |  |  |  want .......... |
| 2972 | Reduceren van het ontstaan van afval tijdens het omstellen en afstellen van de vullijn |  |  |  |  want .......... |
| 2974 | Stimuleren van nauwkeurigheid in afvullen |  |  |  |  want .......... |
| 2975 | Voorkomen uitharden tijdens productieproces |  |  |  |  want .......... |
| 2976 | Minimaliseren van de productie van verpakkingsafval |  |  |  |  want .......... |
| 2977 | Optimaliseren van het productieproces |  |  |  |  want .......... |
| 2978 | Aanvoeren en opslag van bulkgrondstoffen en vullen van kokers direct uit tankwagens |  |  |  |  want .......... |
| 2984 | Standaardiseren van het assortiment |  |  |  |  want .......... |
| 2985 | Onderzoeken hergebruik van vervuilde schoonmaakmiddelen in het productieproces |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van EPS |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  want .......... |
| 1965 | Intern hergebruik van EPS-schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| 1966 | Hergebruik secundair materiaal (EPS-schuimresten) |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (hard) |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  want .......... |
| 1643 | Toepassen van waterstraal-snijapparatuur |  |  |  |  want .......... |
| 1915 | CNC-snijmachine voor het snijden van blokken tot vormdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  want .......... |
| 1920 | Extern hergebruik van schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| 1929 | Extern recyclen van spoelmiddel |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (zacht) |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  want .......... |
| 1543 | Toepassen van afdeksysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1643 | Toepassen van waterstraal-snijapparatuur |  |  |  |  want .......... |
| 1915 | CNC-snijmachine voor het snijden van blokken tot vormdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  want .......... |
| 1920 | Extern hergebruik van schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| 1921 | Reductie overmaat polyol |  |  |  |  want .......... |
| 1925 | Naspoelen van de spuitkop met (polyether)polyol |  |  |  |  want .......... |
| 1927 | Intern hergebruik van zacht-schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| 1929 | Extern recyclen van spoelmiddel |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van overige kunststoffen |
| 1522 | Regenereren van oplosmiddelen |  |  |  |  want .......... |
| 1643 | Toepassen van waterstraal-snijapparatuur |  |  |  |  want .......... |
| 1915 | CNC-snijmachine voor het snijden van blokken tot vormdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1916 | Kleine eenheden tot grotere lijmen/sealen |  |  |  |  want .......... |
| 1920 | Extern hergebruik van schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| 1929 | Extern recyclen van spoelmiddel |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Spuitgieten |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1554 | Gasinjectiespuitgieten ter vervanging van compact-spuitgieten |  |  |  |  want .......... |
| 1606 | Hotrunnermatrijzen om aanspuitingen te beperken |  |  |  |  want .......... |
| 1608 | Hydraulische neusafsluiters |  |  |  |  want .......... |
| 1609 | Matrijsontwikkeling en proefspuiten door middel van computersimulatie |  |  |  |  want .......... |
| 1611 | Optimalisatie ligging van koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1617 | Olieregeneratiesysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1682 | Betere matrijskoeling door moldmonitoring en impulskoeling |  |  |  |  want .......... |
| 1688 | Installatie pick-and-place-robot |  |  |  |  want .......... |
| 1690 | Optimale planning kleur- en/of materiaalovergangen |  |  |  |  want .......... |
| 1691 | Waterdicht opslaan van granulaat |  |  |  |  want .......... |
| 1693 | Beperken aantal grondstofsoorten |  |  |  |  want .......... |
| 1696 | Extra cilinders voor de spuitgietmachines en extruders |  |  |  |  want .......... |
| 1697 | Optimalisatie aanspuitkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1699 | Zorgvuldig opvangen van geloste producten |  |  |  |  want .......... |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  want .......... |
| 1733 | Materiaalbesparing door aangepaste wisselsystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1944 | Functionaliteitsmatrijzen |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1959 | Herverwerking schoonmaakcompounds |  |  |  |  want .......... |
| 1962 | Toepassen van coldrunners in de matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Thermovormen |
| 1634 | Heteluchtovens met lage luchtsnelheden |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Verwerking van zacht-PVC |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1846 | Hergebruik weekmakercondensaat |  |  |  |  want .......... |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Rubberverwerking algemeen |
| 1917 | Optimalisatie planning productie |  |  |  |  want .......... |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vormgeving rubber |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1591 | Zelfregelende matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| 1611 | Optimalisatie ligging van koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1722 | Tandrad pomp op een extruder |  |  |  |  want .......... |
| 1733 | Materiaalbesparing door aangepaste wisselsystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1962 | Toepassen van coldrunners in de matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vulcaniseren |
| 1972 | Aanpassen machine-uitvoering zoutbad (LCM) |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Wegen en mengen |
| 1593 | Hergebruik ongevulcaniseerd rubber |  |  |  |  want .......... |
| 1840 | Toepassen van al dan niet behandeld gerecycled rubber |  |  |  |  want .......... |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Duurzaamheid |
| 3006 | Reduceren milieubelasting verpakkingen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Gebouwen/kantooractiviteiten |
| 2957 | Optimalisatie inkoop en gebruik van kantoorbenodigdheden |  |  |  |  want .......... |
| 2959 | Optimalisatie verbruik papier |  |  |  |  want .......... |
| 2998 | Beheersen milieueffecten gebouwen |  |  |  |  |
| 3001 | Beheersen milieueffecten laboratoria |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Inkoop en voorraadbeheer |
| 817 | Beperken aantal verpakkingslagen |  |  |  |  want .......... |
| 1026 | Retour-, statiegeld- en bulkverpakkingen |  |  |  |  want .......... |
| 1083 | Beperken gebruik van wegwerpbatterijen |  |  |  |  want .......... |
| 3006 | Reduceren milieubelasting verpakkingen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Onderhoud en reparatie |
| 811 | Regelmatig onderhoud aan apparatuur |  |  |  |  want .......... |
| 1042 | Instructiekaarten voor machines en apparaten |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Verpakken |
| 817 | Beperken aantal verpakkingslagen |  |  |  |  want .......... |
| 1026 | Retour-, statiegeld- en bulkverpakkingen |  |  |  |  want .......... |

## Energiebesparing - overzicht van achterliggende maatregelen

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de in dit werkboek opgenomen achterliggende maatregelen, behorende bij het genoemde onderwerp. Op internet kunt u op de titel van iedere weergegeven maatregel klikken om bij de maatregelinformatiepagina van de desbetreffende maatregel te komen. Deze informatiepagina´s zijn opgenomen in module C.

In de tabel kunt u voor iedere achterliggende maatregel aangeven of deze wel of niet nog (verder) kan worden toegepast. De maatregelen waarvoor u aangeeft dat ze mogelijk nog (verder) kunnen worden toegepast, komen in de lijst met geselecteerde maatregelen terecht.

Status van een maatregel

- Reeds volledig toegepast

De maatregel is wél van toepassing en is overal waar mogelijk in het bedrijf reeds doorgevoerd. Als zeker is dat een maatregel binnenkort zal worden doorgevoerd, dan kan deze worden beschouwd als ´toegepast´.

- Niet van toepassing (n.v.t.)

De maatregel slaat niet op het proces dat binnen het bedrijf wordt gevoerd.

- Kan mogelijk (nog verder) worden toegepast

De maatregel is wél van toepassing maar is (nog) niet óf gedeeltelijk toegepast. In principe zijn of lijken er binnen het bedrijf nog mogelijkheden om deze maatregel (verder) door te voeren.

- Kan niet (verder) worden toegepast

De maatregel is wel van toepassing, maar kan niet verder worden toegepast bijvoorbeeld om één van de volgende redenen:

- de maatregel is onnodig geworden doordat reeds andere maatregelen zijn doorgevoerd;

- de maatregel is technisch niet mogelijk;

- de maatregel is financieel/bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Benadrukt wordt dat de maatregeloverzichten in dit werkboek nooit volledig kunnen zijn. In vrijwel iedere situatie zijn nog aanvullende, bedrijfsspecifieke verbetermaatregelen op te sporen. Zeker als het betreffende onderwerp voor het bedrijf voldoende relevant is, verdient daarom overwogen te worden om zelf nog onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden.

| Maatregel per proces | Status van maatregel voor het bedrijf: |
| --- | --- |
|  | Reeds volledig toegepast | Niet van toepassing | Kan mogelijk nog (verder) worden toegepast | Kan niet (verder) worden toegepast |
| Kunststofverwerking - Blazen |
| 1607 | Wanddikteregelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1609 | Matrijsontwikkeling en proefspuiten door middel van computersimulatie |  |  |  |  want .......... |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  want .......... |
| 1624 | Optimaal drogen van grondstof |  |  |  |  want .......... |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  want .......... |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  want .......... |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  want .......... |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  want .......... |
| 1946 | Hergebruik restwarmte voor drogen van grondstof |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 3000 | Optimaliseren van het koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Extrusie |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  want .......... |
| 1607 | Wanddikteregelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  want .......... |
| 1624 | Optimaal drogen van grondstof |  |  |  |  want .......... |
| 1625 | Energiemonitor voor optimale instelling van spuitgietproces |  |  |  |  want .......... |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  want .......... |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  want .......... |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  want .......... |
| 1717 | Toepassen van zuinige blaasmondjes (persluchtnozzles) |  |  |  |  want .......... |
| 1718 | Meervoudige spuitkoppen |  |  |  |  want .......... |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  want .......... |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  want .......... |
| 1728 | Meervoudige matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| 1946 | Hergebruik restwarmte voor drogen van grondstof |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 3000 | Optimaliseren van het koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking gesloten maltechnieken |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking open maltechnieken |
| 1523 | Toepassen van LSE-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1524 | Toepassen van INSERT-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1525 | Toepassen van DCPD-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1526 | Airless spuittechnieken |  |  |  |  want .......... |
| 1527 | Toepassen van lagedruk polyesterharsopbrengsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Kunststofrecycling |
| 2987 | Optimaliseren interne logistiek |  |  |  |  want .......... |
| 2988 | Optimaliseren externe logistiek |  |  |  |  want .......... |
| 2992 | Transportkanaal voor grondstoffen |  |  |  |  want .......... |
| 2994 | Optimalisatie scheidingsproces |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Kunststofverwerking algemeen |
| 1605 | Kunststoffen op basis van vernieuwbare grondstoffen (biopolymeren) |  |  |  |  want .......... |
| 1763 | Dematerialisatie |  |  |  |  want .......... |
| 1917 | Optimalisatie planning productie |  |  |  |  want .......... |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Lijmen en voegkitten |
| 2968 | Koppelen afzuiging aan roerwerk |  |  |  |  want .......... |
| 2969 | Voormengen van tijdrovende deelrecepten |  |  |  |  want .......... |
| 2971 | Aanpassen van de geometrie van het roerwerk |  |  |  |  want .......... |
| 2978 | Aanvoeren en opslag van bulkgrondstoffen en het vullen van kokers direct uit tankwagens |  |  |  |  want .......... |
| 2979 | Plaatsen van bronafzuiging door/op de mengers & afvullers |  |  |  |  want .......... |
| 2980 | Installeren van stoffilters |  |  |  |  want .......... |
| 2981 | Frequentieregeling in de apparaten |  |  |  |  want .......... |
| 2984 | Standaardiseren van het assortiment |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van EPS |
| 1536 | Procesgeïntegreerde naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1965 | Intern hergebruik van EPS-schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| 1966 | Hergebruik secundair materiaal (EPS-schuimresten) |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (zacht) |
| 1922 | Vervangen van TDI door MDI |  |  |  |  want .......... |
| 1925 | Naspoelen van de spuitkop met (polyether)polyol |  |  |  |  want .......... |
| 1927 | Intern hergebruik van zacht-schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| 1939 | Hergebruik afdekmateriaal transportfase |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van overige kunststoffen |
| 1939 | Hergebruik afdekmateriaal transportfase |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Spuitgieten |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  want .......... |
| 1554 | Gasinjectiespuitgieten ter vervanging van compact-spuitgieten |  |  |  |  want .......... |
| 1606 | Hotrunnermatrijzen om aanspuitingen te beperken |  |  |  |  want .......... |
| 1608 | Hydraulische neusafsluiters |  |  |  |  want .......... |
| 1609 | Matrijsontwikkeling en proefspuiten door middel van computersimulatie |  |  |  |  want .......... |
| 1611 | Optimalisatie ligging van koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  want .......... |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  want .......... |
| 1624 | Optimaal drogen van grondstof |  |  |  |  want .......... |
| 1625 | Energiemonitor voor optimale instelling van spuitgietproces |  |  |  |  want .......... |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  want .......... |
| 1628 | Verminderen van koelwatergebruik door plaatsing van een thermostaat |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1682 | Betere matrijskoeling door moldmonitoring en impulskoeling |  |  |  |  want .......... |
| 1697 | Optimalisatie aanspuitkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1701 | Hydrauliek-koeling van spuitgietmachines volgens het drycool-principe |  |  |  |  want .......... |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  want .......... |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  want .......... |
| 1727 | Nul-serie voorafgaand aan productie met nieuwe matrijs |  |  |  |  want .......... |
| 1728 | Meervoudige matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| 1733 | Materiaalbesparing door aangepaste wisselsystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1736 | Multipomp-hydraulisch systeem |  |  |  |  want .......... |
| 1776 | Isolatie tussen opspanplaat en matrijs |  |  |  |  want .......... |
| 1946 | Hergebruik restwarmte voor drogen van grondstof |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1962 | Toepassen van coldrunners in de matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| 3000 | Optimaliseren van het koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Thermovormen |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  want .......... |
| 1634 | Heteluchtovens met lage luchtsnelheden |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Verwerking van zacht-PVC |
| 1700 | Koud malen met een cryogeen koelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1704 | Hydraulisch in plaats van pneumatisch gedreven stempel |  |  |  |  want .......... |
| 1718 | Meervoudige spuitkoppen |  |  |  |  want .......... |
| 1846 | Hergebruik weekmakercondensaat |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Rubberverwerking algemeen |
| 1605 | Kunststoffen op basis van vernieuwbare grondstoffen (biopolymeren) |  |  |  |  want .......... |
| 1763 | Dematerialisatie |  |  |  |  want .......... |
| 1917 | Optimalisatie planning productie |  |  |  |  want .......... |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vormgeving rubber |
| 1607 | Wanddikteregelsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1611 | Optimalisatie ligging van koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  want .......... |
| 1620 | Energiezuinige spuitgietmachine of extruder |  |  |  |  want .......... |
| 1681 | Schroef tijdig vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  want .......... |
| 1710 | Isolatie van cilinder |  |  |  |  want .......... |
| 1717 | Toepassen van zuinige blaasmondjes (persluchtnozzles) |  |  |  |  want .......... |
| 1718 | Meervoudige spuitkoppen |  |  |  |  want .......... |
| 1722 | Tandrad pomp op een extruder |  |  |  |  want .......... |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  want .......... |
| 1728 | Meervoudige matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| 1733 | Materiaalbesparing door aangepaste wisselsystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1736 | Multipomp-hydraulisch systeem |  |  |  |  want .......... |
| 1738 | Isolatie van persen |  |  |  |  want .......... |
| 1739 | Zo kort mogelijke laad/los cyclus |  |  |  |  want .......... |
| 1740 | Elektrisch verwarmde persen in plaats van stoompersen |  |  |  |  want .......... |
| 1741 | Verlagen van sluitkracht van de pers |  |  |  |  want .......... |
| 1749 | Optimalisatie verwarmingsunits/vulcanisatie-units |  |  |  |  want .......... |
| 1751 | Meervoudige extrusie |  |  |  |  want .......... |
| 1758 | Isolatie van autoclaaf |  |  |  |  want .......... |
| 1760 | Hergebruik restwarmte uit condensaat |  |  |  |  want .......... |
| 1952 | Aanpassen van machine aan reologische eigenschappen van polymeren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| 1962 | Toepassen van coldrunners in de matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vulcaniseren |
| 1739 | Zo kort mogelijke laad/los cyclus |  |  |  |  want .......... |
| 1745 | Regelmatig controleren/repareren van stoomlekkages (autoclaaf) |  |  |  |  want .......... |
| 1746 | Vulcanisatie door middel van microgolf energie |  |  |  |  want .......... |
| 1748 | Isolatie van zoutbad |  |  |  |  want .......... |
| 1749 | Optimalisatie verwarmingsunits/vulcanisatie-units |  |  |  |  want .......... |
| 1752 | Isolatie van hetelucht tunnel of autoclaaf |  |  |  |  want .......... |
| 1754 | Warmteterugwinning hetelucht tunnel |  |  |  |  want .......... |
| 1842 | Vulcanisatie middels combinatie van zoutbad en microgolf energie |  |  |  |  want .......... |
| 1972 | Aanpassen machine-uitvoering zoutbad (LCM) |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Wegen en mengen |
| 1595 | Alternatieven voor nitrosaminevormende grondstoffen |  |  |  |  want .......... |
| 1704 | Hydraulisch in plaats van pneumatisch gedreven stempel |  |  |  |  want .......... |
| 1705 | Juiste dimensionering elektromotoren |  |  |  |  want .......... |
| 1724 | Mengers voorzien van frequentieregeling |  |  |  |  want .......... |
| 1725 | Machines uitschakelen in plaats van stand-by |  |  |  |  want .......... |
| 1747 | Veranderen van receptuur om het vulcanisatieproces te versnellen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Duurzaamheid |
| 3006 | Reduceren milieubelasting verpakkingen |  |  |  |  want .......... |
| 3011 | Uitvoeren energiebesparingsonderzoek met Energie Potentieel Scan (EPS) |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Gebouwen/kantooractiviteiten |
| 2950 | Zonwering |  |  |  |  want .......... |
| 2953 | Power management |  |  |  |  want .......... |
| 2998 | Beheersen milieueffecten gebouwen |  |  |  |  |
| 2999 | Aanbrengen van isolatie |  |  |  |  want .......... |
| 3001 | Beheersen milieueffecten laboratoria |  |  |  |  |
| 3014 | Beheersen milieueffecten kantoren |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Koelen |
| 2806 | Pompschakeling / toerenregeling koudwaterpompen |  |  |  |  want .......... |
| 2807 | Adiabatische koeling |  |  |  |  want .......... |
| 2808 | Nachtventilatie bij mechanisch geventileerde gebouwen |  |  |  |  want .......... |
| 2860 | Gebruik restwarmte (absorptiekoeling) |  |  |  |  want .......... |
| 2950 | Zonwering |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Luchtzuivering |
| 2900 | Energiebesparing bij (cryo)condensatie |  |  |  |  want .......... |
| 2962 | Energiebesparing bij naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Onderhoud en reparatie |
| 811 | Regelmatig onderhoud aan apparatuur |  |  |  |  want .......... |
| 1042 | Instructiekaarten voor machines en apparaten |  |  |  |  want .......... |
| 3021 | Lekkages |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Perslucht |
| 2874 | Verouderd pneumatisch gereedschap vervangen |  |  |  |  want .......... |
| 2875 | Persluchtzuinige blaaspistolen |  |  |  |  want .......... |
| 2876 | Specifieke persluchttoepassingen aansluiten op aparte persluchtvoorziening |  |  |  |  want .......... |
| 2877 | Warmteterugwinning (persluchtsysteem) |  |  |  |  want .......... |
| 2878 | Juiste regeling aandrijving |  |  |  |  want .......... |
| 2880 | Controle op juiste instelling werkdruk |  |  |  |  want .......... |
| 2881 | Lekbestrijding persluchtsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 2882 | Controle en onderhoud aan filters |  |  |  |  want .......... |
| 2883 | Uitschakelen compressor buiten bedrijfstijd |  |  |  |  want .......... |
| 2884 | Optimalisatie vervangingstijd straalnozzle |  |  |  |  want .......... |
| 2885 | Toepassing zonder perslucht - werpstralen en airless spuiten |  |  |  |  want .......... |
| 2886 | Elektrische aandrijving in plaats van persluchtmotor |  |  |  |  want .......... |
| 2887 | Aanzuigen koude lucht |  |  |  |  want .......... |
| 2888 | Gescheiden persluchtnetten voor hoge en lage druk of hoge en lage kwaliteit |  |  |  |  want .......... |
| 2889 | Juiste dimensionering persluchtleidingen |  |  |  |  want .......... |
| 2890 | Juiste relatie tussen drogen/filteren en kwaliteitseisen |  |  |  |  want .......... |
| 2891 | Systeemkeuze - verminderen overdimensionering en nullastverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 3015 | Optimaliseren persluchtsystemen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Pompen en aandrijvingen |
| 2911 | Frequentieregeling op elektromotoren |  |  |  |  want .......... |
| 2912 | Warmteterugwinning (verbrandingsmotor) |  |  |  |  want .......... |
| 2913 | Elektromotoren met hoger motorrendement |  |  |  |  want .......... |
| 2914 | Sensoren |  |  |  |  want .......... |
| 3007 | Toepassen warmtepomp |  |  |  |  want .......... |
| 3024 | Toepassen kleine warmtekrachtkoppelingen (WKK) |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Ruimteverwarming |
| 2813 | Stralingsverwarming |  |  |  |  want .......... |
| 2814 | Dakisolatie |  |  |  |  want .......... |
| 2816 | Dubbele beglazing en HR-glas |  |  |  |  want .......... |
| 2817 | Tochtweringen |  |  |  |  want .......... |
| 2818 | Vloerisolatie |  |  |  |  want .......... |
| 2819 | Isolatie van leidingen en appendages |  |  |  |  want .......... |
| 2820 | Pompschakelaar verwarmingsinstallaties |  |  |  |  want .......... |
| 2821 | Radiatorafsluiters met thermostaat |  |  |  |  want .......... |
| 2822 | Tochtsluizen, luchtgordijnen, tochtslabben en opblaasbare luchtkussens |  |  |  |  want .......... |
| 2823 | Rookgascondensor |  |  |  |  want .......... |
| 2824 | Vervangen van conventionele verwarmingsketel door een VR- of HR-ketel |  |  |  |  want .......... |
| 2826 | Optimaliseringsregelingen verwarmingsinstallatie |  |  |  |  want .......... |
| 2827 | Spouwmuur-isolatie |  |  |  |  want .......... |
| 2916 | HR- en VR-ketels in cascade |  |  |  |  want .......... |
| 2917 | Wandisolatie |  |  |  |  want .......... |
| 2918 | Ondersteuningsventilatoren |  |  |  |  want .......... |
| 2999 | Aanbrengen van isolatie |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Sanitair |
| 736 | Doorstroombegrenzers, perlators en bruismondstukken voor kranen |  |  |  |  want .......... |
| 945 | Schakelklok op elektrische boiler |  |  |  |  want .......... |
| 3003 | Sanitair |  |  |  |  |
| Algemeen - Stoomvoorziening |
| 2861 | Aanzuigkoker voor omgevingslucht |  |  |  |  want .......... |
| 2862 | Automatische regeling luchtovermaat |  |  |  |  want .......... |
| 2863 | Modulerende brander |  |  |  |  want .......... |
| 2864 | Isolatie |  |  |  |  want .......... |
| 2865 | Warmtewisselaar in het rookgaskanaal |  |  |  |  want .......... |
| 2866 | Ontspanningsvat en warmtewisselaar spuiwaterleiding |  |  |  |  want .......... |
| 2867 | Hergebruik condensaat |  |  |  |  want .......... |
| 2868 | Automatische lekdichtheidstest |  |  |  |  want .......... |
| 2869 | Minimaliseren stoomverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 2870 | Vermijden van stilstand |  |  |  |  want .......... |
| 2871 | Optimale branderafstelling |  |  |  |  want .......... |
| 2872 | Vermijden van stoompluimen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Transport |
| 876 | Snelheidsbegrenzer |  |  |  |  want .......... |
| 878 | Aanpassen van rijstijl |  |  |  |  want .......... |
| 918 | Controle op juiste bandenspanning |  |  |  |  want .......... |
| 920 | Eco- of energybanden |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Vacuümsystemen |
| 2892 | Warmteterugwinning (vacuümsysteem) |  |  |  |  want .......... |
| 2893 | Centrale vacuümopwekking |  |  |  |  want .......... |
| 2894 | Ringleiding |  |  |  |  want .......... |
| 2895 | Frequentieregeling |  |  |  |  want .......... |
| 2896 | Lekbestrijding vacuümsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 2897 | Pomp uitschakelen buiten bedrijfstijden |  |  |  |  want .......... |
| 2898 | Regelmatig onderhoud |  |  |  |  want .......... |
| 2899 | Optimalisatie drukmeting |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Ventilatie |
| 715 | Hoogrendement ventilatoren |  |  |  |  want .......... |
| 2809 | Toerenregeling ventilator |  |  |  |  want .......... |
| 2811 | Warmteterugwinning ventilatoren |  |  |  |  want .......... |
| 2812 | Tijd-/aanwezigheidsschakelaar op ventilatoren en andere apparatuur |  |  |  |  want .......... |
| 3005 | Ventilatie productieruimtes |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Verlichting |
| 2828 | Halogeen-accentverlichting |  |  |  |  want .......... |
| 2829 | Hoogfrequente verlichting met spiegeloptiek-armaturen |  |  |  |  want .......... |
| 2830 | Daglichtafhankelijke regeling van verlichting |  |  |  |  want .......... |
| 2831 | Meerdere lichtschakelgroepen |  |  |  |  want .......... |
| 2832 | Gerichte werkplekverlichting |  |  |  |  want .......... |
| 2833 | Aanwezigheidsdetectie |  |  |  |  want .......... |
| 2834 | Spaarlampen |  |  |  |  want .......... |
| 2920 | Veegschakeling verlichting |  |  |  |  want .......... |
| 3017 | Optimaliseren verlichting |  |  |  |  want .......... |

## Waterbesparing - overzicht van achterliggende maatregelen

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de in dit werkboek opgenomen achterliggende maatregelen, behorende bij het genoemde onderwerp. Op internet kunt u op de titel van iedere weergegeven maatregel klikken om bij de maatregelinformatiepagina van de desbetreffende maatregel te komen. Deze informatiepagina´s zijn opgenomen in module C.

In de tabel kunt u voor iedere achterliggende maatregel aangeven of deze wel of niet nog (verder) kan worden toegepast. De maatregelen waarvoor u aangeeft dat ze mogelijk nog (verder) kunnen worden toegepast, komen in de lijst met geselecteerde maatregelen terecht.

Status van een maatregel

- Reeds volledig toegepast

De maatregel is wél van toepassing en is overal waar mogelijk in het bedrijf reeds doorgevoerd. Als zeker is dat een maatregel binnenkort zal worden doorgevoerd, dan kan deze worden beschouwd als ´toegepast´.

- Niet van toepassing (n.v.t.)

De maatregel slaat niet op het proces dat binnen het bedrijf wordt gevoerd.

- Kan mogelijk (nog verder) worden toegepast

De maatregel is wél van toepassing maar is (nog) niet óf gedeeltelijk toegepast. In principe zijn of lijken er binnen het bedrijf nog mogelijkheden om deze maatregel (verder) door te voeren.

- Kan niet (verder) worden toegepast

De maatregel is wel van toepassing, maar kan niet verder worden toegepast bijvoorbeeld om één van de volgende redenen:

- de maatregel is onnodig geworden doordat reeds andere maatregelen zijn doorgevoerd;

- de maatregel is technisch niet mogelijk;

- de maatregel is financieel/bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Benadrukt wordt dat de maatregeloverzichten in dit werkboek nooit volledig kunnen zijn. In vrijwel iedere situatie zijn nog aanvullende, bedrijfsspecifieke verbetermaatregelen op te sporen. Zeker als het betreffende onderwerp voor het bedrijf voldoende relevant is, verdient daarom overwogen te worden om zelf nog onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden.

| Maatregel per proces | Status van maatregel voor het bedrijf: |
| --- | --- |
|  | Reeds volledig toegepast | Niet van toepassing | Kan mogelijk nog (verder) worden toegepast | Kan niet (verder) worden toegepast |
| Kunststofverwerking - Blazen |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Extrusie |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  want .......... |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Kunststofrecycling |
| 2995 | Optimalisatie watergebruik in productieproces |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Lijmen en voegkitten |
| 2966 | Voorkomen VOS-emissie en uitdrogen mengsels |  |  |  |  want .......... |
| 2970 | Koelen met koelvloeistof |  |  |  |  want .......... |
| 2984 | Standaardiseren van het assortiment |  |  |  |  want .......... |
| 2985 | Onderzoeken hergebruik van vervuilde schoonmaakmiddelen in het productieproces |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Spuitgieten |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  want .......... |
| 1627 | Hergebruik restwarmte voor ruimteverwarming |  |  |  |  want .......... |
| 1628 | Verminderen van koelwatergebruik door plaatsing van een thermostaat |  |  |  |  want .......... |
| 1682 | Betere matrijskoeling door moldmonitoring en impulskoeling |  |  |  |  want .......... |
| 1701 | Hydrauliek-koeling van spuitgietmachines volgens het drycool-principe |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Thermovormen |
| 1553 | Matrijskoeling met een shell-and-tube warmtewisselaar |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vormgeving rubber |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1844 | Hergebruik koelwater door het gebruik van een koeltoren |  |  |  |  want .......... |
| 1957 | Regelmatig verwijderen van corrosie en afzetting in koelkanalen |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vulcaniseren |
| 1844 | Hergebruik koelwater door het gebruik van een koeltoren |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Wegen en mengen |
| 1844 | Hergebruik koelwater door het gebruik van een koeltoren |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Sanitair |
| 710 | Handmatige spoelonderbreker in toiletreservoir |  |  |  |  want .......... |
| 719 | Installatie urinoir |  |  |  |  want .......... |
| 736 | Doorstroombegrenzers, perlators en bruismondstukken voor kranen |  |  |  |  want .......... |
| 740 | Elektronisch bediende kranen of urinoirspoeling |  |  |  |  want .......... |
| 775 | Waterbesparende toiletreservoirs; 6-liter reservoir |  |  |  |  want .......... |
| 3003 | Sanitair |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Stoffen |
| 3008 | Opslag werkvoorraad stoffen |  |  |  |  want .......... |

## Maatregelen ter bestrijding van geurhinder

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de in dit werkboek opgenomen achterliggende maatregelen, behorende bij het genoemde onderwerp. Op internet kunt u op de titel van iedere weergegeven maatregel klikken om bij de maatregelinformatiepagina van de desbetreffende maatregel te komen. Deze informatiepagina´s zijn opgenomen in module C.

In de tabel kunt u voor iedere achterliggende maatregel aangeven of deze wel of niet nog (verder) kan worden toegepast. De maatregelen waarvoor u aangeeft dat ze mogelijk nog (verder) kunnen worden toegepast, komen in de lijst met geselecteerde maatregelen terecht.

Status van een maatregel

- Reeds volledig toegepast

De maatregel is wél van toepassing en is overal waar mogelijk in het bedrijf reeds doorgevoerd. Als zeker is dat een maatregel binnenkort zal worden doorgevoerd, dan kan deze worden beschouwd als ´toegepast´.

- Niet van toepassing (n.v.t.)

De maatregel slaat niet op het proces dat binnen het bedrijf wordt gevoerd.

- Kan mogelijk (nog verder) worden toegepast

De maatregel is wél van toepassing maar is (nog) niet óf gedeeltelijk toegepast. In principe zijn of lijken er binnen het bedrijf nog mogelijkheden om deze maatregel (verder) door te voeren.

- Kan niet (verder) worden toegepast

De maatregel is wel van toepassing, maar kan niet verder worden toegepast bijvoorbeeld om één van de volgende redenen:

- de maatregel is onnodig geworden doordat reeds andere maatregelen zijn doorgevoerd;

- de maatregel is technisch niet mogelijk;

- de maatregel is financieel/bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Benadrukt wordt dat de maatregeloverzichten in dit werkboek nooit volledig kunnen zijn. In vrijwel iedere situatie zijn nog aanvullende, bedrijfsspecifieke verbetermaatregelen op te sporen. Zeker als het betreffende onderwerp voor het bedrijf voldoende relevant is, verdient daarom overwogen te worden om zelf nog onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden.

| Maatregel per proces | Status van maatregel voor het bedrijf: |
| --- | --- |
|  | Reeds volledig toegepast | Niet van toepassing | Kan mogelijk nog (verder) worden toegepast | Kan niet (verder) worden toegepast |
| Kunststofverwerking - Blazen |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Extrusie |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking gesloten maltechnieken |
| 1531 | Alternatieven voor methyleenchloride/aceton |  |  |  |  want .......... |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1533 | Toepassen van gesloten leidingsystemen voor oplosmiddelen en hars |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking open maltechnieken |
| 1532 | Afdekken van emmers en vaten |  |  |  |  want .......... |
| 1526 | Airless spuittechnieken |  |  |  |  want .......... |
| 1531 | Alternatieven voor methyleenchloride/aceton |  |  |  |  want .......... |
| 1534 | Naschakelen van een bioreactor |  |  |  |  want .......... |
| 1535 | Naschakelen van een zuurstofradicaalgenerator |  |  |  |  want .......... |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1490 | Toepassen van cryocondensatie |  |  |  |  want .......... |
| 1525 | Toepassen van DCPD-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1533 | Toepassen van gesloten leidingsystemen voor oplosmiddelen en hars |  |  |  |  want .......... |
| 1524 | Toepassen van INSERT-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1527 | Toepassen van lagedruk polyesterharsopbrengsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1523 | Toepassen van LSE-harsen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van EPS |
| 1536 | Procesgeïntegreerde naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (hard) |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (zacht) |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  want .......... |
| 1925 | Naspoelen van de spuitkop met (polyether)polyol |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 1543 | Toepassen van afdeksysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1922 | Vervangen van TDI door MDI |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van overige kunststoffen |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Verwerking van zacht-PVC |
| 1542 | Beperken weekmaker-emissie |  |  |  |  want .......... |
| 1978 | Geur- en oplosmiddelvrije stabilisatoren |  |  |  |  want .......... |

## Beperking van alle overige luchtemissies - overzicht van achterliggende maatregelen

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de in dit werkboek opgenomen achterliggende maatregelen, behorende bij het genoemde onderwerp. Op internet kunt u op de titel van iedere weergegeven maatregel klikken om bij de maatregelinformatiepagina van de desbetreffende maatregel te komen. Deze informatiepagina´s zijn opgenomen in module C.

In de tabel kunt u voor iedere achterliggende maatregel aangeven of deze wel of niet nog (verder) kan worden toegepast. De maatregelen waarvoor u aangeeft dat ze mogelijk nog (verder) kunnen worden toegepast, komen in de lijst met geselecteerde maatregelen terecht.

Status van een maatregel

- Reeds volledig toegepast

De maatregel is wél van toepassing en is overal waar mogelijk in het bedrijf reeds doorgevoerd. Als zeker is dat een maatregel binnenkort zal worden doorgevoerd, dan kan deze worden beschouwd als ´toegepast´.

- Niet van toepassing (n.v.t.)

De maatregel slaat niet op het proces dat binnen het bedrijf wordt gevoerd.

- Kan mogelijk (nog verder) worden toegepast

De maatregel is wél van toepassing maar is (nog) niet óf gedeeltelijk toegepast. In principe zijn of lijken er binnen het bedrijf nog mogelijkheden om deze maatregel (verder) door te voeren.

- Kan niet (verder) worden toegepast

De maatregel is wel van toepassing, maar kan niet verder worden toegepast bijvoorbeeld om één van de volgende redenen:

- de maatregel is onnodig geworden doordat reeds andere maatregelen zijn doorgevoerd;

- de maatregel is technisch niet mogelijk;

- de maatregel is financieel/bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Benadrukt wordt dat de maatregeloverzichten in dit werkboek nooit volledig kunnen zijn. In vrijwel iedere situatie zijn nog aanvullende, bedrijfsspecifieke verbetermaatregelen op te sporen. Zeker als het betreffende onderwerp voor het bedrijf voldoende relevant is, verdient daarom overwogen te worden om zelf nog onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden.

| Maatregel per proces | Status van maatregel voor het bedrijf: |
| --- | --- |
|  | Reeds volledig toegepast | Niet van toepassing | Kan mogelijk nog (verder) worden toegepast | Kan niet (verder) worden toegepast |
| Kunststofverwerking - Blazen |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  want .......... |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Extrusie |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1601 | Toepassen stoffilters bij droge mengtechnieken |  |  |  |  want .......... |
| 1630 | Oplosmiddelvrije folielamineermachine |  |  |  |  want .......... |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  want .......... |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking gesloten maltechnieken |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1531 | Alternatieven voor methyleenchloride/aceton |  |  |  |  want .......... |
| 1533 | Toepassen van gesloten leidingsystemen voor oplosmiddelen en hars |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Harsverwerking open maltechnieken |
| 1444 | Thermische reiniging van hulpmiddelen en machine-onderdelen |  |  |  |  want .......... |
| 1490 | Toepassen van cryocondensatie |  |  |  |  want .......... |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1523 | Toepassen van LSE-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1524 | Toepassen van INSERT-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1525 | Toepassen van DCPD-harsen |  |  |  |  want .......... |
| 1526 | Airless spuittechnieken |  |  |  |  want .......... |
| 1527 | Toepassen van lagedruk polyesterharsopbrengsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1528 | Overschakelen op gesloten malsysteem (drukinjectie) |  |  |  |  want .......... |
| 1530 | Overstappen op vacuümfoliesystemen |  |  |  |  want .......... |
| 1531 | Alternatieven voor methyleenchloride/aceton |  |  |  |  want .......... |
| 1532 | Afdekken van emmers en vaten |  |  |  |  want .......... |
| 1533 | Toepassen van gesloten leidingsystemen voor oplosmiddelen en hars |  |  |  |  want .......... |
| 1534 | Naschakelen van een bioreactor |  |  |  |  want .......... |
| 1535 | Naschakelen van een zuurstofradicaalgenerator |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Kunststofrecycling |
| 2989 | Bestrijding van geurhinder in de kunststof recyclingsector |  |  |  |  want .......... |
| 2990 | Alternatief heftruck op diesel |  |  |  |  want .......... |
| 2993 | Bronafzuiging in de kunststof recyclingsector |  |  |  |  want .......... |
| 2996 | Toepassen watergordijn |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Kunststofverwerking algemeen |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Lijmen en voegkitten |
| 2966 | Voorkomen VOS-emissie en uitdrogen mengsels |  |  |  |  want .......... |
| 2968 | Koppelen afzuiging aan roerwerk |  |  |  |  want .......... |
| 2972 | Reduceren van het ontstaan van afval tijdens het omstellen en afstellen van de vullijn |  |  |  |  want .......... |
| 2973 | Vervangen van MEK gebaseerde drukinkt door inkt op alcohol- of waterbasis |  |  |  |  want .......... |
| 2977 | Optimaliseren van het productieproces |  |  |  |  want .......... |
| 2978 | Aanvoeren en opslag van bulkgrondstoffen en het vullen van kokers direct uit tankwagens |  |  |  |  want .......... |
| 2979 | Plaatsen van bronafzuiging door/op de mengers & afvullers |  |  |  |  want .......... |
| 2980 | Installeren van stoffilters |  |  |  |  want .......... |
| 2982 | Inzetten van gesloten systeem in het productieproces |  |  |  |  want .......... |
| 2983 | Minimaliseren van gebruik van oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van EPS |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1536 | Procesgeïntegreerde naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1964 | Verlagen van pentaangehalte in EPS-grondstofkorrels |  |  |  |  want .......... |
| 1965 | Intern hergebruik van EPS-schuimresten |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (hard) |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1568 | Alternatieve blaasmiddelen ter vervanging van HCFK´s |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van PUR (zacht) |
| 1543 | Toepassen van afdeksysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1544 | Minimaliseren gebruik blaasmiddel door keuze polyol |  |  |  |  want .......... |
| 1568 | Alternatieve blaasmiddelen ter vervanging van HCFK´s |  |  |  |  want .......... |
| 1922 | Vervangen van TDI door MDI |  |  |  |  want .......... |
| 1925 | Naspoelen van de spuitkop met (polyether)polyol |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  want .......... |
| 1975 | Reductie (secundaire) blaasmiddelen middels VPF |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van overige kunststoffen |
| 1492 | Thermische en katalytische naverbranding |  |  |  |  want .......... |
| 1933 | Reductie spoelmiddelverbruik |  |  |  |  want .......... |
| 1936 | Afzuiginstallaties met filter |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Spuitgieten |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1642 | Droogijsstralen van matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Verwerking van zacht-PVC |
| 1542 | Beperken weekmaker-emissie |  |  |  |  want .......... |
| 1601 | Toepassen stoffilters bij droge mengtechnieken |  |  |  |  want .......... |
| 1978 | Geur- en oplosmiddelvrije stabilisatoren |  |  |  |  want .......... |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vormgeving rubber |
| 1393 | Aandrijving schroef met elektromotor |  |  |  |  want .......... |
| 1642 | Droogijsstralen van matrijzen |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Wegen en mengen |
| 1595 | Alternatieven voor nitrosaminevormende grondstoffen |  |  |  |  want .......... |
| 1598 | Aanpassen grondstoffen ten behoeve van reductie stofemissie |  |  |  |  want .......... |
| 1843 | Toepassen van aromatische oliën met laag gehalte PAK´s |  |  |  |  want .......... |
| 1889 | Toepassen van gesloten mengsysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1971 | Gerichte afzuiging ten behoeve van reductie stofemissie naar de buitenlucht |  |  |  |  want .......... |
| 1973 | Vervangen van zout ten behoeve van emissiereductie nitrosaminen |  |  |  |  want .......... |
| 2960 | Toevoegen van (voor)verpakte additieven |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Duurzaamheid |
| 2997 | Toepassen van duurzame energie |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Luchtzuivering |
| 3016 | Toepassen stoffiltersystemen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Stoffen |
| 3002 | Oplosmiddelenboekhouding: vermindering oplosmiddelen |  |  |  |  want .......... |
| 3008 | Opslag werkvoorraad stoffen |  |  |  |  want .......... |
| 3010 | Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Corona voorbehandeling |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen – Veiligheid en Arbo |
| 3020 | Omgaan met gevaarlijke stoffen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Ventilatie |
| 3005 | Ventilatie productieruimtes |  |  |  |  want .......... |

## Bestrijding van geluidhinder - overzicht van achterliggende maatregelen

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de in dit werkboek opgenomen achterliggende maatregelen, behorende bij het genoemde onderwerp. Op internet kunt u op de titel van iedere weergegeven maatregel klikken om bij de maatregelinformatiepagina van de desbetreffende maatregel te komen. Deze informatiepagina´s zijn opgenomen in module C.

In de tabel kunt u voor iedere achterliggende maatregel aangeven of deze wel of niet nog (verder) kan worden toegepast. De maatregelen waarvoor u aangeeft dat ze mogelijk nog (verder) kunnen worden toegepast, komen in de lijst met geselecteerde maatregelen terecht.

Status van een maatregel

- Reeds volledig toegepast

De maatregel is wél van toepassing en is overal waar mogelijk in het bedrijf reeds doorgevoerd. Als zeker is dat een maatregel binnenkort zal worden doorgevoerd, dan kan deze worden beschouwd als ´toegepast´.

- Niet van toepassing (n.v.t.)

De maatregel slaat niet op het proces dat binnen het bedrijf wordt gevoerd.

- Kan mogelijk (nog verder) worden toegepast

De maatregel is wél van toepassing maar is (nog) niet óf gedeeltelijk toegepast. In principe zijn of lijken er binnen het bedrijf nog mogelijkheden om deze maatregel (verder) door te voeren.

- Kan niet (verder) worden toegepast

De maatregel is wel van toepassing, maar kan niet verder worden toegepast bijvoorbeeld om één van de volgende redenen:

- de maatregel is onnodig geworden doordat reeds andere maatregelen zijn doorgevoerd;

- de maatregel is technisch niet mogelijk;

- de maatregel is financieel/bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Benadrukt wordt dat de maatregeloverzichten in dit werkboek nooit volledig kunnen zijn. In vrijwel iedere situatie zijn nog aanvullende, bedrijfsspecifieke verbetermaatregelen op te sporen. Zeker als het betreffende onderwerp voor het bedrijf voldoende relevant is, verdient daarom overwogen te worden om zelf nog onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden.

| Maatregel per proces | Status van maatregel voor het bedrijf: |
| --- | --- |
|  | Reeds volledig toegepast | Niet van toepassing | Kan mogelijk nog (verder) worden toegepast | Kan niet (verder) worden toegepast |
| Kunststofverwerking - Kunststofrecycling |
| 2991 | Afschermen van machines |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Kunststofverwerking algemeen |
| 1661 | Concrete maatregelen ter beperking van geluidhinder |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking – Lijmen en voegkitten |
| 2967 | Voorkomen geluidsoverlast in productieproces |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Spuitgieten |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Rubberverwerking algemeen |
| 1661 | Concrete maatregelen ter beperking van geluidhinder |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Vormgeving rubber |
| 1619 | Volledig direct elektrisch aangedreven spuitgietmachine |  |  |  |  want .......... |

## Maatregelen t.b.v. minder milieubelastende producten

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de in dit werkboek opgenomen achterliggende maatregelen, behorende bij het genoemde onderwerp. Op internet kunt u op de titel van iedere weergegeven maatregel klikken om bij de maatregelinformatiepagina van de desbetreffende maatregel te komen. Deze informatiepagina´s zijn opgenomen in module C.

In de tabel kunt u voor iedere achterliggende maatregel aangeven of deze wel of niet nog (verder) kan worden toegepast. De maatregelen waarvoor u aangeeft dat ze mogelijk nog (verder) kunnen worden toegepast, komen in de lijst met geselecteerde maatregelen terecht.

Status van een maatregel

- Reeds volledig toegepast

De maatregel is wél van toepassing en is overal waar mogelijk in het bedrijf reeds doorgevoerd. Als zeker is dat een maatregel binnenkort zal worden doorgevoerd, dan kan deze worden beschouwd als ´toegepast´.

- Niet van toepassing (n.v.t.)

De maatregel slaat niet op het proces dat binnen het bedrijf wordt gevoerd.

- Kan mogelijk (nog verder) worden toegepast

De maatregel is wél van toepassing maar is (nog) niet óf gedeeltelijk toegepast. In principe zijn of lijken er binnen het bedrijf nog mogelijkheden om deze maatregel (verder) door te voeren.

- Kan niet (verder) worden toegepast

De maatregel is wel van toepassing, maar kan niet verder worden toegepast bijvoorbeeld om één van de volgende redenen:

- de maatregel is onnodig geworden doordat reeds andere maatregelen zijn doorgevoerd;

- de maatregel is technisch niet mogelijk;

- de maatregel is financieel/bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Benadrukt wordt dat de maatregeloverzichten in dit werkboek nooit volledig kunnen zijn. In vrijwel iedere situatie zijn nog aanvullende, bedrijfsspecifieke verbetermaatregelen op te sporen. Zeker als het betreffende onderwerp voor het bedrijf voldoende relevant is, verdient daarom overwogen te worden om zelf nog onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden.

| Maatregel per proces | Status van maatregel voor het bedrijf: |
| --- | --- |
|  | Reeds volledig toegepast | Niet van toepassing | Kan mogelijk nog (verder) worden toegepast | Kan niet (verder) worden toegepast |
| Kunststofverwerking - Blazen |
| 1618 | Toepassen van gerecycled materiaal via meerlaagssysteem |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Extrusie |
| 1618 | Toepassen van gerecycled materiaal via meerlaagssysteem |  |  |  |  want .......... |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Kunststofverwerking algemeen |
| 1763 | Dematerialisatie |  |  |  |  want .......... |
| 1605 | Kunststoffen op basis van vernieuwbare grondstoffen (biopolymeren) |  |  |  |  want .......... |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Schuimen van EPS |
| 1966 | Hergebruik secundair materiaal (EPS-schuimresten) |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Spuitgieten |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Verwerking van hard-PVC |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  want .......... |
| Kunststofverwerking - Verwerking van zacht-PVC |
| 1603 | Vervangen van zware metalen als stabilisatoren voor PVC |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Rubberverwerking algemeen |
| 1763 | Dematerialisatie |  |  |  |  want .......... |
| 1605 | Kunststoffen op basis van vernieuwbare grondstoffen (biopolymeren) |  |  |  |  want .......... |
| 2961 | Toepassen van extern regeneraat |  |  |  |  want .......... |
| Rubberverwerking - Wegen en mengen |
| 1840 | Toepassen van al dan niet behandeld gerecycled rubber |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen – Gebouwen/kantooractiviteiten |
| 2957 | Optimalisatie inkoop en gebruik van kantoorbenodigdheden |  |  |  |  want .......... |
| 2959 | Optimalisatie verbruik papier |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Inkoop en voorraadbeheer |
| 1049 | Registreer gebruik van milieubelastende stoffen |  |  |  |  want .......... |
| Algemeen - Onderhoud en reparatie |
| 698 | Minder milieubelastende verven/verduurzamingsmiddelen bij onderhoudswerkzaamheden |  |  |  |  want .......... |